安阳师范学院智慧校园能源管理平台项目包1货物需求及技术要求一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源管理平台 | 1）智慧能源和设备物联网管理平台软件 | 1 | 套 |
|  |  | 2）智慧物联数据管理平台软件 |  |  |
|  |  | 3）能源管理软件 |  |  |
|  |  | 4）电气综合监控软件 |  |  |
| 2 | 数据库 |  | 1 | 套 |
| 3 | 智能电力仪表 |  | 300 | 台 |
| 4 | 电流互感器 |  | 900 | 台 |
| 5 | 智能水表 |  | 40 | 台 |
| 6 | 电气火灾探测器 |  | 225 | 台 |
| 7 | 配电室视频监控 |  | 50 | 台 |
| 8 | 网络硬盘录像机 |  | 2 | 台 |
| 9 | 监控硬盘 |  | 6 | 台 |
| 10 | 漏电火灾互感器 |  | 300 | 台 |
| 11 | 智能网关 |  | 30 | 台 |
| 12 | 变压器温控器 |  | 19 | 台 |
| 13 | 配电室温度湿度传感器 |  | 20 | 台 |
| 14 | 阀门 |  | 80 | 台 |
| 15 | 路灯控制器 |  | 10 | 台 |
| 16 | 电磁阀 |  | 10 | 台 |
| 17 | 电磁阀阀箱 |  | 10 | 台 |
| 18 | 地埋式伸缩喷头 |  | 226 | 台 |
| 19 | 智能灌溉云站 |  | 1 | 套 |
| 20 | 智能灌溉防雷系统 |  | 1 | 套 |
| 21 | 水管DN32 |  | 2000 | 米 |
| 22 | 24口POE交换机 |  | 10 | 台 |
| 23 | 8口POE交换机 |  | 60 | 台 |
| 24 | 通讯机柜含附件 |  | 20 | 台 |
| 25 | 室外光缆 |  | 8000 | 米 |
| 26 | 电源线 |  | 10000 | 米 |
| 27 | RS485通讯线 |  | 10000 | 米 |
| 28 | 平台显示大屏 |  | 1 | 套 |
| 29 | 工作站 |  | 2 | 套 |
| 31 | 系统实施费 |  | 1 | 套 |

安阳师范学院智慧校园能源管理平台项目包2货物需求及技术要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能用电管理系统 | 套 | 1 |
| 2 | 电能计量模块 | 路 | 5128 |
| 3 | 集中器或网关 | 套 | 34 |
| 4 | 线材，辅材 | 项 | 1 |
| 5 | 项目实施 | 项 | 1 |